**Увлажнитель дыхательной смеси MG 1000**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

Нагрев и увлажнение дыхательной смеси обеспечивается прохождением ее над поверхностью нагретой воды в камере увлажнителя. Уровень нагрева устанавливается регулятором, расположенным на передней панели корпуса увлажнителя.   
  
Адекватность согревания и увлажнения позволяет использовать увлажнитель в системах искусственной вентиляции легких, в системах неинвазивной вентиляции, при проведении ингаляционной терапии.