**Дыхательные фильтры вирусо-бактериальные**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **VF-2160** | **VF-2160-1** |
| Порт Luer Lock | нет | √ |
| Коннектор | 22F/15M,22M/15F |
| Принцип фильтрации | электростатический |
| Использование | одноразовое |
| Количество в упаковке | 400 шт. (8 кор. х 50 шт.) |
| Упаковка (Д x Ш x В) | 55 x 55 x 55 |