**Высокоэффективные бактериальные фильтры**

|  |
| --- |
| Высокоэффективные бактериальные фильтрыВысокоэффективные бактериальные фильтрыВысокоэффективные бактериальные фильтры |

**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | VF-2150 | VF-2151 | VF-2152 |
| Порт Luer Lock | √ | √ | √ |
| Коннектор | 22F/15M, 22M/15F | 22F/15M, 22M/15F | 22F/15M, 22M/15F |
| Принцип фильтрации | электростатический | | |
| Использование | одноразовое | | |
| Количество в упаковке | 400 шт. (8 кор. х 50 шт.) | 400 шт. (8 кор. х 50 шт.) | 810 шт. (27 кор. х 30 шт.) |
| Упаковка (Д x Ш x В) | 55 x 55 x 55 | | |