**Камера увлажнителя**

**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

**Камеры увлажнителя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | http://kranz.spb.ru/image/kamerauv3140_opt.jpg | http://kranz.spb.ru/image/kamerauv3141_opt.jpg | http://kranz.spb.ru/image/paper_opt.jpg |
| Наименование | Камера увлажнителя | Камера  увлажнителя самозаполняющаяся | Элемент камеры  увлажнителя бумажный |
| Использование | одноразовое |
| Размеры коннекторов | 22M/22M | 22M/22M | - |