
**Угловой адаптер**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Тип | Материал | A | B | C (санационный порт) | D (порт Luer Lock) |
| VD-311012 |  | PP | 22M/15F | 15M | - | √ |
| VD-311015-2 | двойное шарнирное соединение (A, B) | PSU | 22M/15F | 15M | - | - |
| VD-311016-1 | двойное шарнирное соединение (A, B) | PSU | 22M/15F | 15M | √ | - |
| VD-311016-3 | двойное шарнирное соединение (A, B) | PP | 22M/15F | 15M | √ | - |