**Фильтрующие элементы спирометрические**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)  
    

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | VF-2180-2 | Мундштук к фильтру  VF-2180-2 | VF-2181 | VF-2182 |
| Коннектор | 30F/30M | 30F/30M | 30F |
| Использование | одноразовое | одноразовое | многоразовое | одноразовое |
| Количество в упаковке | 200шт./кор. |  | 200шт./кор. | 200шт./кор. |
| Размер ( ДxШxВ) | 65x46x36 |  | 65x46x36 | 65x46x36 |