**Дыхательные мешки LSR**





**Бренд:**

Laerdal

##### Полное описание

**Набор для реанимации The Bag отличается широким диапазоном рабочих температур, компактной конструкцией и наличием резервуара для кислорода**

* Регурируемый под любые размеры кисти ручной ремень обеспечивает максимальное удобство
* Условия эксплуатации: от -18° до 50°C
* Сверхмягкая одноразовая лицевая маска с раздувным ободком
* Длинный (3 м) кислородный шланг
* Мешок хорошо виден даже при слабом освещении
* Клапан PEEP может заказываться отдельно
* В сложенном виде занимает минимум пространства
* Три стандартных размера
* На детских мешках установлен клапан ограничения давления

**При чрезвычайно низкой стоимости мешка, логотип Laerdal гарантирует качество!**

* 84 50 11 The Bag Одноразовый набор для реанимации взрослых (с маской №5 для работы со взрослым пациентом)
* 84 50 21 The Bag Одноразовый набор для реанимации детей (с выходом для манометра, ограничительным клапаном 40 см H2O и детской маской №3)
* 84 50 31 The Bag Одноразовый набор для реанимации новорожденных (с выходом для манометра, ограничительным клапаном 40 см H2O и маской для новорожденных №1)