**Катетер для гипоспадии**

 

**Бренд:**

Silimed

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

**Катетер для коррекции гипоспадии.**
Катетер из прозрачного эластичного силикона для хирургической коррекции гипоспадии с целью восстановления целостности уретры, исправления дефекта полового члена и нормализации функции мочеиспускания. Показано к применению на протяжении 15 дней.

Длина (A) - 450 мм
Наружный диаметр (B) - от 6 до 16 Fr (2.0 - 5.3 мм)