**Вагинальный стент**



**Бренд:**

Silimed

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

**Вагинальный стент** используется в хирургических вмешательствах для восстановления и/или конструирования влагалища в целях сохранения размеров вновь сформированной неовагины.

**Вагинальный стент надуваемый** – оболочка сделана из силиконового элестомера, предотвращает некорректное заживление и способствует правильному формированию неовлагалища.
Объем - от 5 до 190 мл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Каталожный № |  Объем (мл) |  Диаметр(см) |  Длина (см) |
|  3521-045 |  5 |  1,4 |  1,3 |
|  3521-070 |  7 |  6,9 |  1,3 |
|  3521-095 |  60 |  9,5 |  3,0 |
|  3521-120 |  130 |  12,0 |  4,0 |
|  3521-140 |  190 |  14,0 |  4,5 |