Открытое реанимационное место AMPLA 2085

  

 

  

**Бренд:**

Fanem

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

**Система реанимационная открытая для ухода за новорожденными. Инновационные технологии, современный дизайн и большой выбор модификаций**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla3.jpg | Электронное ложе с плавной регулировкой положения Тренделенбург и Анти-Тренделенбург и автоматическим возвратом в горизонтальное положение.  |
| Встроенный лоток для рентгеновской кассеты, выдвигающийся в обе стороны. Откидывающиеся акриловые бортики для полного доступа к новорожденному. | http://www.reepl.ru/img/other/ampla4.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla5.jpg | Электрическая регулировка высоты. Педали для регулирования высоты ложа с двух сторон. |
| Поворачивающийся на 90° (вправо/влево) нагреватель с дополнительной светодиодной подсветкой. | http://www.reepl.ru/img/other/ampla6.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla7.jpg | Газовая панель – 4 опции: аспиратор, реанимационный набор, блендер, О2, встроенный аппарат ИВЛ. |
| Ложе для новорожденного – 3 опции:электрическое и механическое с откидывающимися бортиками и литая акриловая корзина. | http://www.reepl.ru/img/other/ampla8.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla9.jpg | 4 варианта ящиков и поворотных полок для принадлежностей и дополнительного оборудования. |
| Светодиодная лампа фототерапии Bilitron 3006  на гибком держателе (при повороте расположение светового пятна остается неизменным) | http://www.reepl.ru/img/other/ampla11.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla12.jpg | Контактная фототерапия Bilitron Bed в комплекте со светопроницаемым матрасом |
| Подогреваемый матрас в комплекте со светопроницаемым матрасом | http://www.reepl.ru/img/other/ampla13.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla14.jpg | Встроенный аппарат дляСРАР-терапии Babypap |

**Три варианта дисплея:**

|  |
| --- |
|      **Цветной дисплей 8,4”*** температура кожи (сервоконтроль)
* ручной режим
* программируемое предварительное нагревание
* температура кожи новорожденного Т1
* периферическая температура Т2
* температура окружающей среды
* APGAR – таймер
* часы со звуковым сигналом
* отображение даты и времени
* история пациента
* информация о техническом обслуживании
* мониторинг концентрации кислорода (опция)
* весы (опция)
* матрас с сервоконтролем нагревания (опция)
* модуль для транспортировки новорожденного с 2 аккумуляторами (опция)
* пульсоксиметр (опция)
* фототерапия Bilitron Bed (опция)
* угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция)
* режим Кенгуру
* порт для передачи данных (опция)
* выбор языка
* автотестирование при запуске
* тренды по 19 параметрам
 |
|   **Монохромный дисплей 5,5”*** температура кожи (сервоконтроль)
* ручной режим
* программируемое предварительное нагревание
* температура кожи новорожденного Т1
* периферическая температура Т2
* температура окружающей среды
* APGAR – таймер
* часы со звуковым сигналом
* отображение даты и времени
* история пациента
* информация о техническом обслуживании
* мониторинг концентрации кислорода (опция)
* весы (опция)
* матрас с сервоконтролем нагревания (опция)
* модуль для транспортировки новорожденного с 2 аккумуляторами (опция)
* пульсоксиметр (опция)
* фототерапия Bilitron Bed (опция)
* угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция)
* режим Кенгуру
* порт для передачи данных (опция)
* выбор языка
* автотестирование при запуске
* тренды по 19 параметрам
 |
|      **Цифровой дисплей 8,4”*** температура кожи (сервоконтроль)
* ручной режим
* программируемое предварительное нагревание
* температура кожи новорожденного Т1
* периферическая температура Т2
* температура окружающей среды
* APGAR – таймер
* часы со звуковым сигналом
* весы (опция)
* угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция)
* режим Кенгуру
* порт для передачи данных (опция)
 |

**Ложе для новорожденного – 3 опции:**
электрическое и механическое с откидывающимися бортиками или литая акриловая корзина.

**Опции и дополнительные принадлежности:**

1. Поворотная полка для дополнительного оборудования
2. Встраиваемые весы
3. Встраиваемый аспиратор
4. Нижняя полка с двумя дополнительными выдвижными полками и выдвижным ящиком
5. Лампа дополнительного освещения
6. Стойка для внутривенных инфузий с креплением
7. Крепление для баллонов правое/ левое
8. Баллон кислородный/ воздушный
9. Лампа для фототерапии
10. Подушка неонатальная
11. Кислородный шлем или кислородная палатка
12. Гибкий держатель для дыхательного контура с креплением
13. Встраиваемый аппарат искусственной вентиляции легких Babypuff
14. Подогреваемый матрас
15. Увлажнитель FOG 1140
16. Встраиваемый пульсоксиметр
17. Встраиваемые розетки
18. Источник фототерапевтического излучения с светопроницаемым матрацем
19. Нижняя полка с 2 или 4 выдвижными ящиками
20. Газовая панель, включая: регулировка кислорода, воздуха, аспиратор, смеситель, встраиваемый аппарат искусственной вентиляции легких Babypuff