


Открытое реанимационное место AMPLA 2085



**Бренд:**

Fanem

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

**Система реанимационная открытая для ухода за новорожденными. Инновационные технологии, современный дизайн и большой выбор модификаций**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla3.jpg | Электронное ложе с плавной регулировкой положения Тренделенбург и Анти-Тренделенбург и автоматическим возвратом в горизонтальное положение. |
| Встроенный лоток для рентгеновской кассеты, выдвигающийся в обе стороны.  Откидывающиеся акриловые бортики для полного доступа к новорожденному. | http://www.reepl.ru/img/other/ampla4.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla5.jpg | Электрическая регулировка высоты.  Педали для регулирования высоты ложа с двух сторон. |
| Поворачивающийся на 90° (вправо/влево) нагреватель с дополнительной светодиодной подсветкой. | http://www.reepl.ru/img/other/ampla6.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla7.jpg | Газовая панель – 4 опции: аспиратор, реанимационный набор, блендер, О2, встроенный аппарат ИВЛ. |
| Ложе для новорожденного – 3 опции: электрическое и механическое с откидывающимися бортиками и литая акриловая корзина. | http://www.reepl.ru/img/other/ampla8.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla9.jpg | 4 варианта ящиков и поворотных полок для принадлежностей и дополнительного оборудования. |
| Светодиодная лампа фототерапии Bilitron 3006  на гибком держателе (при повороте расположение светового пятна остается неизменным) | http://www.reepl.ru/img/other/ampla11.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla12.jpg | Контактная фототерапия Bilitron Bed в комплекте со светопроницаемым матрасом |
| Подогреваемый матрас в комплекте со светопроницаемым матрасом | http://www.reepl.ru/img/other/ampla13.jpg |
| http://www.reepl.ru/img/other/ampla14.jpg | Встроенный аппарат для СРАР-терапии Babypap |

**Три варианта дисплея:**

|  |
| --- |
| **Цветной дисплей 8,4”**   * температура кожи (сервоконтроль) * ручной режим * программируемое предварительное нагревание * температура кожи новорожденного Т1 * периферическая температура Т2 * температура окружающей среды * APGAR – таймер * часы со звуковым сигналом * отображение даты и времени * история пациента * информация о техническом обслуживании * мониторинг концентрации кислорода (опция) * весы (опция) * матрас с сервоконтролем нагревания (опция) * модуль для транспортировки новорожденного с 2 аккумуляторами (опция) * пульсоксиметр (опция) * фототерапия Bilitron Bed (опция) * угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция) * режим Кенгуру * порт для передачи данных (опция) * выбор языка * автотестирование при запуске * тренды по 19 параметрам |
| **Монохромный дисплей 5,5”**   * температура кожи (сервоконтроль) * ручной режим * программируемое предварительное нагревание * температура кожи новорожденного Т1 * периферическая температура Т2 * температура окружающей среды * APGAR – таймер * часы со звуковым сигналом * отображение даты и времени * история пациента * информация о техническом обслуживании * мониторинг концентрации кислорода (опция) * весы (опция) * матрас с сервоконтролем нагревания (опция) * модуль для транспортировки новорожденного с 2 аккумуляторами (опция) * пульсоксиметр (опция) * фототерапия Bilitron Bed (опция) * угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция) * режим Кенгуру * порт для передачи данных (опция) * выбор языка * автотестирование при запуске * тренды по 19 параметрам |
| **Цифровой дисплей 8,4”**   * температура кожи (сервоконтроль) * ручной режим * программируемое предварительное нагревание * температура кожи новорожденного Т1 * периферическая температура Т2 * температура окружающей среды * APGAR – таймер * часы со звуковым сигналом * весы (опция) * угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция) * режим Кенгуру * порт для передачи данных (опция) |

**Ложе для новорожденного – 3 опции:**  
электрическое и механическое с откидывающимися бортиками или литая акриловая корзина.

**Опции и дополнительные принадлежности:**

1. Поворотная полка для дополнительного оборудования  
2. Встраиваемые весы  
3. Встраиваемый аспиратор  
4. Нижняя полка с двумя дополнительными выдвижными полками и выдвижным ящиком  
5. Лампа дополнительного освещения  
6. Стойка для внутривенных инфузий с креплением  
7. Крепление для баллонов правое/ левое  
8. Баллон кислородный/ воздушный  
9. Лампа для фототерапии  
10. Подушка неонатальная  
11. Кислородный шлем или кислородная палатка  
12. Гибкий держатель для дыхательного контура с креплением  
13. Встраиваемый аппарат искусственной вентиляции легких Babypuff  
14. Подогреваемый матрас  
15. Увлажнитель FOG 1140  
16. Встраиваемый пульсоксиметр  
17. Встраиваемые розетки  
18. Источник фототерапевтического излучения с светопроницаемым матрацем  
19. Нижняя полка с 2 или 4 выдвижными ящиками  
20. Газовая панель, включая: регулировка кислорода, воздуха, аспиратор, смеситель, встраиваемый аппарат искусственной вентиляции легких Babypuff