# Неонатальный аппарат Leoni 2



**Характеристики**

**Бренд:**

HEINEN+LÖWENSTEIN

**Страна-производитель:**

Германия

**Полное описание**

**Аппарат ИВЛ Leoni 2** - компактный и легкий аппарат ИВЛ для оказания ургентной помощи у недоношенных детей, новорожденных и младенцев от самого низкого веса до 30 кг с модулем носового постоянного положительного давления nCPAP.  
Инновационная технология специально для крайне недоношенных новорожденных.  
   
**Основное применение для Leoni 2:**

* неонатология и педиатрия;
* использование для ургентной помощи.

**Основные характеристики:**

* Leoni 2 функционирует с помощью триггерной системы компенсированного объема утечки, которая обеспечивает безопасную и мягкую вентиляцию у новорожденных с крайне низким весом и у пациентов весом до 30 кг;
* Компактный и легкий прибор;
* Для мониторинга встроен графический дисплей, который обеспечивает безопасность через визуальный контроль;
* Включает 2 датчика потока: 1 для новорожденных и 1 педиатрический;
* Независимая установка для вдыхаемого и выдыхаемого потока;
* Простая подготовка клапана выдоха;
* Система триггера с компенсацией утечки;
* Триггер адаптируется автоматически к объему вдоха, 5-30% 10 шагами.

**Особенности:**

* Работа дыхания снижена с помощью совершенной системы контроля потока и уникального типа клапана выдоха;
* Индивидуальная установка инспираторного и экспираторного потока позволяет принудительную высокую гибкость паттерна потока.

*Требуется больше информации о товаре?  
Позвоните по телефону  
8 (846) 300-45-87*