### Аппарат искусственной вентиляции легких Lufter 3

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе
Аппарат предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у взрослых и детей. Используется стационарно в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Имеет встроенный яркий цветной дисплей, опционально – функция сенсорного дисплея. 

Режимы вентиляции:

- принудительные по объему и давлению, вспомогательные режимы вентиляции с возможностью опционального расширения.

Современная система мониторирования респираторных параметров. 
Система тревожной сигнализации.