# Наркозно-дыхательный аппарат Leon Plus



**Характеристики**

**Бренд:**

HEINEN+LÖWENSTEIN

**Страна-производитель:**

Германия

**Полное описание**

Наркозно-дыхательный аппарат Leon Plus предназначен для проведения анестезии у взрослых и детей.

Наркозно-дыхытельный аппарат Leon Plus позволяет осуществлять все стандартные методы анестезии, включая ингаляционную с низкими потоками.

**Основные характеристики:**

* Выбор смеси газов и регулировка потока проводится непосредственно на активном экране цветного 15" TFT монитора. Электронное управление установками свежего газа защищает пользователя от ошибочных установок;
* Прибор оснащен: входом для двух испарителей, электронно-управляемым вентилятором с пневматическим приводом, свисающими мехами с компенсированной податливостью;
* Полное управление данными с представлением трендов;
* Кривые: давление, поток, объем, O2, CO2, N2O, анестезирующий агент, МАС;
* Петли: Поток-Объем, Давление-Объем, Поток-Давление;
* Для применения в педиатрии и у взрослых с характеристиками IMV, S-IMV, PCV, S-PCV, PSV, PEEP, Plateau, Ручная вентиляция -/ SPONT, 20-1600 мл дыхательный объем, 4-81 1/мин ЧД, 1:4 - 4:1 I:E.

**Особенности:**

* Особенностью данной модели является электронный смеситель для трех газов

*Требуется больше информации о товаре?
Позвоните по телефону
8 (846) 331-39-76*