# Наркозно-дыхательный аппарат Leon

##### Характеристики

Бренд:

HEINEN+LÖWENSTEIN

Страна-производитель:

Германия

##### Полное описание

Наркозно-дыхательный аппарат Leon предназначен для проведения анестезии у взрослых и детей.
 
Наркозно-дыхательный аппарат Leon позволяет осуществлять все стандартные методы анестезии, включая ингаляционную с низкими потоками.
 
Основные характеристики:

- Поток свежего газа обеспечивается О2 ротаметрами (от 0.2 to 1.0 л/мин и от 1.0 до 10.0 л/мин)/закиси азота (от 0.2 до 1.0 л/мин и от 1.0 до 10.0 л/мин)/Xenon (0.1 to 6.0 л/мин) или сжатого воздуха (в версии с тремя газами; от 0.2 до 15 л/мин);

- Прибор оснащен входом для двух испарителей, электронно-управляемым вентилятором с пневматическим приводом, свисающими мехами с компенсированной податливостью, цветным 12" TFT монитором с активным экраном;

- Полное управление данными с представлением трендов;

- Кривые: давление, поток, объем, O2, CO2, N2O, анестезирующий агент;

- Для применения в педиатрии и у взрослых с характеристиками IMV, (S-IMV), PCV, PEEP, Plateau, Ручная вентиляция -/ SPONT, 20-1600 мл дыхательный объем, 4-81 1/мин ЧД, 1:4 - 4:1 I:E.

Требуется больше информации о товаре?
Позвоните по телефону
8 (846) 331-39-76