# Наркозно-дыхательный аппарат Ather 7 D/C

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе

Аппарат используется для проведения ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких во время наркоза взрослым пациентам и детям. Существует возможность проведения анестезии низкими потоками. Опционально аппарат может оснащаться встроенным модулем капнометрии, модулем пульсоксиметрии.

- Привод пневматический.

- Блок электронных флоуметров.

- Система защиты от гипоксической смеси.

Режимы вентиляции: 
В зависимости от модификации - заместительные, вспомогательные с ограничением объема и давления, режим ручной вентиляции. 

Качественный контроль респираторных параметров, включая графический мониторинг. 
Система звуковых и визуальных сигналов тревоги.