
**Наркозно-дыхательный аппарат Ather 7 D/C**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)  
  
Аппарат используется для проведения ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких во время наркоза взрослым пациентам и детям. Существует возможность проведения анестезии низкими потоками. Опционально аппарат может оснащаться встроенным модулем капнометрии, модулем пульсоксиметрии. 

* Привод пневматический.
* Блок электронных флоуметров.
* Система защиты от гипоксической смеси.

**Режимы вентиляции:**  
В зависимости от модификации - заместительные, вспомогательные с ограничением объема и давления, режим ручной вентиляции.   
  
Качественный контроль респираторных параметров, включая графический мониторинг.   
Система звуковых и визуальных сигналов тревоги.