**Наркозно-дыхательный аппарат Ather 6**



##### Характеристики

**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

Аппарат используется для проведения ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких во время наркоза взрослым пациентам и детям. Существует возможность проведения анестезии низкими потоками. Опционально аппарат может оснащаться модулем анализа анестезиологических газов.

Привод пневматический.
Блок механических флоуметров.
Система защиты от гипоксической смеси.

**Режимы вентиляции:**

* заместительные, вспомогательные с ограничением объема и давления, режим ручной вентиляции.

Качественный контроль респираторных параметров, включая графический мониторинг.
Система звуковых и визуальных сигналов тревоги.