**Компрессор воздуха медицинский**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)  
Компрессор воздуха медицинский обеспечивает подачу сжатого воздуха с характеристиками, соответствующими медицинским стандартам, для широкого диапазона медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты и другие пневматические приборы.

**В воздушном компрессоре предусмотрены следующие функции и характеристики:**

* автоматический дренаж и фильтрация;
* автоматическая защита от избыточных температур и превышения давления;
* функция автоматической сигнализации об отказах;
* функция отображения кодов ошибок, значений давления,температуры и непрерывного времени работы;
* малошумная конструкция, соответствующая требованиям к уровню шума в больничных палатах.