# Расходные материалы и комплектующие для мониторов пациентов Solvo

Бренд:

Rochen

Страна-производитель:

Китай

Подробнее о производителе

|  |  | Линия мониторинга газов к модулю капнометрии Sidestream -нео |
| --- | --- | --- |
|  |  | Линия мониторинга газов к модулю капнометрии Sidestream взрослый |
|  |  | Датчик капнометрии Sidestream |
|  |  | Датчик для капнометрии Mainstream |
|  |  | Адаптер капнометрический для модуля Mainstream |
|  | RMG-01 | Датчик сатурации Masimo, для взрослых, многоразовый, пальцевой (зажим типа «прищепка») |
|  | RMG-02 | Адаптер воздуховода «мульти-газ» для капнометрии (основной поток), Capnostat, педиатрический/неонатальный |
|  | RMG-03 | Манжета для измерения АД, неонатальная, одноразовая. №1, №2, №3 |
|  | RMG-04 | Манжета для измерения АД, неонатальная, одноразовая. №4, №5 |
|  | RMG-05 | Электроды для регистрации ЭКГ, адгезивные однократного применения (диаметр 60 мм) 50 шт/упак, для взрослых |
|  | RMG-06 | Электроды для регистрации ЭКГ, однократного применения (диаметр 60 мм) 50 шт/упак, для детей |
|  | RMG-07 | Датчик измерения температуры ректальный |
|  | RMG-08 | Кабель-адаптер (DB9), для датчика сатурации Masimo, многоразовый |
|  | RMG-09 | Датчик измерения температуры, кожный |
|  | RMG-10 | Датчик пульсоксиметрический, пальцевой, многократного применения, детский (Masimo) |
|  | RMG-11 | Трубка влагопоглащающая |
|  | RMG-12 | Трубка удлинительная к манжете для измерения АД |
|  | RMG-13 | Датчик пульсоксиметрический, пальцевой, многократного применения, взрослый, мягкий тип крепления |
|  | RMG-14 | Кабель ЭКГ (3-х проводной) |
|  | RMG-15 | Линия инфузионная удлинительная |