# Фильтрующие элементы для систем высокого потока

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

Подробнее о производителе

| Характеристики | VF-2190 | VF-2191 | VF-2192 | VF-2193 | VF-2194 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоклавирование | √ | √ | - | - | - |
| Коннектор | 22M/22M | 22M/22M | 22M/22M | 22M/22M | 22M/15F, 22F |
| Использование | многоразовое | многоразовое | одноразовое | одноразовое | одноразовое |
| Материал корпуса | PSU | PSU | PP | PP | PP |
| Сопротивление потоку | 1.0 смH2O при 60 л/мин | 1.0 смH2O при 60 л/мин | 1.0 смH2O при 60 л/мин | 1.0 смH2O при 60 л/мин | Сухой: 0.7 смH2O при 30 л/мин 1.4 смH2O при 60 л/мин Влажный: 1.3 смH2O при 60 л/мин 3.0 смH2O при 60 л/мин |
| Эффективность бактериальной фильтрации | BFE >99.97% VFE >99.97% | BFE >99.97% VFE >99.97% | BFE >99.97% VFE >99.97% | BFE >99.97% VFE >99.97% | BFE >99.99% VFE >99.99% |
| Вес (г) | 207 | 207 | 130 | 130 | 58 |
| Количество в упаковке | 30 шт./кор. | 30 шт./кор. | 30 шт./кор. | 30 шт./кор. | 40 шт./кор. |
| Упаковка (ДxШxВ) | 42 x 29 x 56 | 42 x 29 x 56 | 42 x 29 x 56 | 42 x 29 x 56 | 55 x 55 x 55 |
| Совместимость | PB7200 | PB760 | PB7200 | PB760 | Servo-i |