**Влагосборники**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | VD-313003 | VD-313003-1 | VD-313003-2 | VD-313003-4 | VD-313013-2 | VD-313023-2 |
| Аналог | BIRD | BIRD | F&P | F&P | F&P | F&P |
| Материал | PSU | PC | PSU | PC | PSU | PSU |
| Использование | многоразовое | | | | | |
| Коннектор | 22M/15F | 22M/15F | 22M/15F | 22M/15F | 15M | 10M |
| Объем (см2) | 56 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Вес (г) | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 50 |
| Количество в упаковке | 100 шт./кор. | 100 шт./кор. | 100 шт./кор. | 100 шт./кор. | 100 шт./кор. | 100 шт./кор. |