Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

Подробнее о производителе

| Характеристики | VH-3110 | VH-3210 | VH-3211 | VH-3310 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт Luer Lock | √ | √ | √ | √ |
| Коннектор | 22F/15M, 22M/15F | 22F/15M, 22M/15F | 15M, 22M/15F | 15M, 22M/15F |
| Принцип фильтрации | электростатический |  |  |  |
| Количество в упаковке | 400 шт. (8 кор. х 50 шт.) | 400 шт. (8 кор. х 50 шт.) | 400 шт. (8 кор. х 50 шт.) | 810 шт. (27 кор. х 30 шт.) |
| Упаковка (Д x Ш x В) | 55 x 55 x 55 |  |  |  |