# Комплектующие к увлажнителям

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе

|  | VH-3140-1 | Абсорбирующая бумага для камеры увлажнителя |
| --- | --- | --- |
|  | HW-LR175 | Нагревательный элемент многоразового использования |
|  | HW-LR145 | Нагревательный элемент многоразового использования |
|  | HW-LR125 | Нагревательный элемент многоразового использования |
|  | HW-LR115 | Нагревательный элемент многоразового использования |
|  | HWA-730L01 | Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Lemo) |
|  | HWA-730L02 | Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Lemo) |
|  | HWA-730M01 | Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Molex) |
|  | HWA-730M02 | Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Molex) |
|  | HWA-730F01 | Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора F&P) |
|  | HWA-730F02 | Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора F&P) |  |
|  | HWA-850L01 | Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Lemo) |  |
|  | HWA-850L02 | Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Lemo) |  |
|  | HWA-850M01 | Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Molex) |  |
|  | HWA-850M02 | Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Molex) |  |
|  | HWA-850F01 | Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора F&P) |  |
|  | HWA-850F02 | Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора F&P) |  |
|  | HWP-73015 HWP-73011 HWP-73013 HWP-73015 HWP-73018 HWP-85015 | Температурный датчик |  |
|  | HWD-210 | Струна для протяжки гибкого нагревателя 2.1м |  |
|  | VH-PS-2100140 | Крепление для увлажнителя на горизонтальную шину |  |
|  | VH-PS-2100141 | Крепление для увлажнителя на вертикальную стойку |  |
|  | VH-PS-2100142 | Крепление полозковое |  |
|  | VH-PS-2100143 | Крепление настенное |  |
|  |  | Крепление на вертикальную стойку двустороннее |  |