**Контуры дыхательные**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

##### Полное описание

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Категория пациента | Диаметр трубки | Кратность использования | Конфигурация трубки | Обогрев контура |
| СиликонHytrel®ПВХЭВА | взрослыйпедиатрическийнеонатальный | 22 мм15 мм10 мм | многоразовыйодноразовый | гладкоствольныйгофрированный | необогреваемые, обогреваемые (одна линия, две линии) |

|  |
| --- |
| Дополнительная комплектация |
| камера увлажнителя | линия мониторинга давления | адаптеры различной конфигурации |