
**Гибкие соединители с прямым адаптером**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | A1 | A2 | C | Материал адаптеров | Конфигурация трубки | Материал трубки |
| VA-4032 | 15M-22F |  | 15M-15M | PSU | гладкоствольная армированная | силикон |
| VA-4032-1 |  | 15M-15M |
| VA-4232 | 15M-22F |  | ABS | гофрированная | ЭВА |
| VA-4232-1 |  | 15M-15M |