# Гибкие соединители с прямым адаптером

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

Подробнее о производителе

| Артикул | A1 | A2 | C | Материал адаптеров | Конфигурация трубки | Материал трубки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VA-4032 | 15M-22F |  | 15M-15M | PSU | гладкоствольная армированная | силикон |
| VA-4032-1 |  | 15M-15M |  |  |  |  |
| VA-4232 | 15M-22F |  |  | ABS | гофрированная | ЭВА |
| VA-4232-1 |  | 15M-15M |  |  |  |  |