**Гибкие соединители с угловым адаптером**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | Материал трубки | Материал адаптеров | Конфигурация трубки |
| VA-4033 |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | силикон | PSU | гладкоствольная |
| VA-4033-1 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | силикон | PSU | гладкоствольная |
| VA-4233-2 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | силикон | PSU | гладкоствольная |
| VA-4233-3           |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | силикон | PSU | гладкоствольная |
| VA-4234 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  | ЭВА | PSU | гофрированная |
| VA-4234E |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | ЭВА | PSU | гладкоствольная |
| VA-4234-1 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | ЭВА | PSU | гофрированная |
| VA-4234-1E |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | ЭВА | PSU | гладкоствольная |
| VA-4234-2 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | ЭВА | PP | гофрированная |
| VA-4234-3 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | ЭВА | PP | гофрированная |
| VA-4234-6 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | ЭВА | PP | гладкоствольная |
| VA-4234-7 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | ЭВА | PP | гладкоствольная |
| VA-4235 |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | ЭВА | PSU | конфигурируемая |
| VA-4235-2 | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | ЭВА | PP | конфигурируемая |
| VA-4235-6 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | ЭВА | PP | конфигурируемая |
| VA-4235-7 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ | ЭВА | PP | конфигурируемая |