**Тестовое легкое**



**Бренд:**

Kranz

**Страна-производитель:**

Китай

[Подробнее о производителе](http://rim-med.com/brendy/Kranz-kitai/)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики | VА-8001 | VА-8002 |
| Максимальный дыхательный объем | до 1000 мл |
| Автоклавирование | при температуре 120°C |
| Сопротивление | 20 смH2O л/с при дыхательном объеме более 200 мл | 50 смH2O л/с при дыхательном объеме до 200 мл с использованием дополнительного адаптера |
| Вес (г) | 220 | 220 |
| Размер (ДxШxВ) | 52 x 31.5 x 11.5 | 52 x 31.5 x 11.5 |