# Прямой адаптер

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

Подробнее о производителе

| Артикул | Материал | Коннекторы |  | Порт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | А |  |
| VD-311001 | K-Resin® | 15M | 15M | - |
| VD-311001-1 | PSU | 15M | 15M | - |
| VD-311003 | K-Resin® | 22F | 15M | - |
| VD-311003-1 | PSU | 22F | 15M | - |
| VD-311004 | K-Resin® | 22M/15F | 22M | - |
| VD-311004-1 | PSU | 22M/15F | 22M | - |
| VD-311006 | PP | 22M | 22F | - |
| VD-311019 | K-Resin® | 15M | 22M,15F | - |
| VD-311019-1 | PSU | 15M | 22M,15F | - |
| VD-311031 | K-Resin® | 15M | 10M | - |
| VD-311031-1 | PSU | 15M | 10M | - |
| VD-311032 | K-Resin® | 22F | 10M | - |
| VD-311032-1 | PSU | 22F | 10M | - |
| VD-311033 | K-Resin® | 10M | 22M,15F | - |
| VD-311033-1 | PSU | 10M | 22M,15F | - |
| VD-311036 | PP | 10M | 10F | - |
| VD-311037 | PP | 7.8M | 10M | - |
| VD-311038 | PP | 10M | 10M | - |
| VD-311039 | PP | 22M | 22F | 7.6F |
| VD-311039-1 | PSU | 22M | 22F | 7.6F |