

ООО «РосИмпортМед» официальный представитель Kranz в России
Прямой адаптер
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Бренд:
Kranz
Страна-производитель:
Китай
Подробнее о производителе

	Артикул
	Материал
	Коннекторы
	Порт

	
	
	В
	А
	

	VD-311001
	K-Resin®
	15M
	15M
	-

	VD-311001-1
	PSU
	15M
	15M
	-

	VD-311003
	K-Resin®
	22F
	15M
	-

	VD-311003-1
	PSU
	22F
	15M
	-

	VD-311004
	K-Resin®
	22M/15F
	22M
	-

	VD-311004-1
	PSU
	22M/15F
	22M
	-

	VD-311006
	PP
	22M
	22F
	-

	VD-311019
	K-Resin®
	15M
	22M,15F
	-

	VD-311019-1
	PSU
	15M
	22M,15F
	-

	VD-311031
	K-Resin®
	15M
	10M
	-

	VD-311031-1
	PSU
	15M
	10M
	-

	VD-311032
	K-Resin®
	22F
	10M
	-

	VD-311032-1
	PSU
	22F
	10M
	-

	VD-311033
	K-Resin®
	10M
	22M,15F
	-

	VD-311033-1
	PSU
	10M
	22M,15F
	-

	VD-311036
	PP
	10M
	10F
	-

	VD-311037
	PP
	7.8M
	10M
	-

	VD-311038
	PP
	10M
	10M
	-

	VD-311039
	PP
	22M
	22F
	7.6F

	VD-311039-1
	PSU
	22M
	22F
	7.6F
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