# Угловой адаптер

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

Подробнее о производителе

| Артикул | Тип | Материал | A | B | C (санационный порт) | D (порт Luer Lock) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD-311012 |  | PP | 22M/15F | 15M | - | √ |
| VD-311015-2 | двойное шарнирное соединение (A, B) | PSU | 22M/15F | 15M | - | - |
| VD-311016-1 | двойное шарнирное соединение (A, B) | PSU | 22M/15F | 15M | √ | - |
| VD-311016-3 | двойное шарнирное соединение (A, B) | PP | 22M/15F | 15M | √ | - |