# Автоматическое урологическое кресло

Бренд:

Olsen

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

- дистанционная регулировка высоты (от 67 до 94 см), сиденья (до 30 град.) и наклона спинки;

- ширина сиденья 60 см;

- 3 мотора производства Bosch;

- регулируемые подколенные опоры;

- выдвижной поддон из нержавеющей стали, 
держатель рулона бумаги;

- съемная ножная секция;

- 100 мм блокируемые колеса;

- максимальная нагрузка 250 кг.

Цвет: голубой, зеленый, серый, желтый, оранжевый