# Катетер для гипоспадии

Бренд:

Silimed

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

Катетер для коррекции гипоспадии.
 
Катетер из прозрачного эластичного силикона для хирургической коррекции гипоспадии с целью восстановления целостности уретры, исправления дефекта полового члена и нормализации функции мочеиспускания. Показано к применению на протяжении 15 дней. 

Длина (A) - 450 мм
Наружный диаметр (B) - от 6 до 16 Fr (2.0 - 5.3 мм)