**Вагинальный стент**



**Бренд:**

Silimed

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

**Вагинальный стент** используется в хирургических вмешательствах для восстановления и/или конструирования влагалища в целях сохранения размеров вновь сформированной неовагины.

**Вагинальный стент надуваемый** – оболочка сделана из силиконового элестомера, предотвращает некорректное заживление и способствует правильному формированию неовлагалища.  
Объем - от 5 до 190 мл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Каталожный № | Объем (мл) | Диаметр(см) | Длина (см) |
| 3521-045 | 5 | 1,4 | 1,3 |
| 3521-070 | 7 | 6,9 | 1,3 |
| 3521-095 | 60 | 9,5 | 3,0 |
| 3521-120 | 130 | 12,0 | 4,0 |
| 3521-140 | 190 | 14,0 | 4,5 |