# Универсальное кресло-стол PERFORMANCE

Бренд:

Olsen

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

Cконструировано для нужд операционных кабинетов поликлиник, больниц, травматологических пунктов и предназначено для проведения обследований, манипуляций и малых операций. 
Автоматическая регулировка высоты, положения Фовлера и Тренделенбурга (до 30 град.), наклона спинки и ножной секции делают этот стол универсальным инструментом для врачей различных специальностей. Управление всеми функциями стола осуществляется с помощью проводного пульта дистанционного управления, который имеет 8 программируемых положений, задаваемых пользователем.
Надежность и функциональность кресла-стола обеспечиваются приводом производства Bosch, встроенным аккумулятором, 100 мм блокируемыми колесами.
 
Высота сиденья регулируется от 64 до 96 см над уровнем пола. 
Максимальная нагрузка кресла-стола – 250 кг

Дополнительные принадлежности:

- подлокотники (в комплекте),

- подголовник с опорой для рук хирурга,

- подколенные опоры,

- лоток для инструментов,

- плечевые упоры,

- проктологический упор,

- поддержка для руки,

- инфузионная стойка,

- дуга анестезиолога,

- подушка.