# Фетальный монитор G6B

##### Характеристики

Бренд:

General Meditech

##### Полное описание

## Технические характеристики

ЧЧС плода:
Частота ультразвука -  1МHz; 1,5 МHz; 2,0 МHz
Пределы измерений -  30-240 ударов в минуту
Точность измерений -  +/- 1 диапазона

Регистрация движения плода:
Автоматический / Ручной режим

Токометрия:
Пределы измерений  0-100%
Разрешение -  1%
Автообнуление

Принтер:
Встроенный термопринтер высокого разрешения
Бумага - термобумага z-типа
Ширина бумаги -  152 мм
Скорость печати - 1см/мин, 2см/мин, 3 см/мин, 25 мм/сек
Питание от сети - 100-220В, 50/60 Гц

Стандартная комплектация:
ЧСС двух плодов, токометрия, определение подвижности плода, встроенный аккумулятор, бумага 110 мм/152 мм, встроенный принтер

Дополнительно:
ЧСС двух плодов, датчик AST (функция пробуждения плода), система беспроводных датчиков, мобильная стойка с корзиной и кронштейном.

Требуется больше информации о товаре?
Позвоните по телефону
8 (846) 331-39-76