# Открытое реанимационное место AMPLA 2085

Бренд:

Fanem

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

Система реанимационная открытая для ухода за новорожденными. Инновационные технологии, современный дизайн и большой выбор модификаций

|  | Электронное ложе с плавной регулировкой положения Тренделенбург и Анти-Тренделенбург и автоматическим возвратом в горизонтальное положение. |
| --- | --- |
| Встроенный лоток для рентгеновской кассеты, выдвигающийся в обе стороны. Откидывающиеся акриловые бортики для полного доступа к новорожденному. |  |
|  | Электрическая регулировка высоты. Педали для регулирования высоты ложа с двух сторон. |
| Поворачивающийся на 90° (вправо/влево) нагреватель с дополнительной светодиодной подсветкой. |  |
|  | Газовая панель – 4 опции: аспиратор, реанимационный набор, блендер, О2, встроенный аппарат ИВЛ. |
| Ложе для новорожденного – 3 опции: электрическое и механическое с откидывающимися бортиками и литая акриловая корзина. |  |
|  | 4 варианта ящиков и поворотных полок для принадлежностей и дополнительного оборудования. |
| Светодиодная лампа фототерапии Bilitron 3006 на гибком держателе (при повороте расположение светового пятна остается неизменным) |  |
|  | Контактная фототерапия Bilitron Bed в комплекте со светопроницаемым матрасом |
| Подогреваемый матрас в комплекте со светопроницаемым матрасом |  |
|  | Встроенный аппарат для СРАР-терапии Babypap |

Три варианта дисплея:

Цветной дисплей 8,4” - температура кожи (сервоконтроль) - ручной режим - программируемое предварительное нагревание - температура кожи новорожденного Т1 - периферическая температура Т2 - температура окружающей среды - APGAR – таймер - часы со звуковым сигналом - отображение даты и времени - история пациента - информация о техническом обслуживании - мониторинг концентрации кислорода (опция) - весы (опция) - матрас с сервоконтролем нагревания (опция) - модуль для транспортировки новорожденного с 2 аккумуляторами (опция) - пульсоксиметр (опция) - фототерапия Bilitron Bed (опция) - угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция) - режим Кенгуру - порт для передачи данных (опция) - выбор языка - автотестирование при запуске - тренды по 19 параметрам

Монохромный дисплей 5,5” - температура кожи (сервоконтроль) - ручной режим - программируемое предварительное нагревание - температура кожи новорожденного Т1 - периферическая температура Т2 - температура окружающей среды - APGAR – таймер - часы со звуковым сигналом - отображение даты и времени - история пациента - информация о техническом обслуживании - мониторинг концентрации кислорода (опция) - весы (опция) - матрас с сервоконтролем нагревания (опция) - модуль для транспортировки новорожденного с 2 аккумуляторами (опция) - пульсоксиметр (опция) - фототерапия Bilitron Bed (опция) - угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция) - режим Кенгуру - порт для передачи данных (опция) - выбор языка - автотестирование при запуске - тренды по 19 параметрам

Цифровой дисплей 8,4” - температура кожи (сервоконтроль) - ручной режим - программируемое предварительное нагревание - температура кожи новорожденного Т1 - периферическая температура Т2 - температура окружающей среды - APGAR – таймер - часы со звуковым сигналом - весы (опция) - угол наклона Тренделенбург и Анти-тренделенбург с сохранением данных (опция) - режим Кенгуру - порт для передачи данных (опция)

Ложе для новорожденного – 3 опции: 
электрическое и механическое с откидывающимися бортиками или литая акриловая корзина.

Опции и дополнительные принадлежности:

1. Поворотная полка для дополнительного оборудования
2. Встраиваемые весы
3. Встраиваемый аспиратор
4. Нижняя полка с двумя дополнительными выдвижными полками и выдвижным ящиком
5. Лампа дополнительного освещения
6. Стойка для внутривенных инфузий с креплением
7. Крепление для баллонов правое/ левое
8. Баллон кислородный/ воздушный
9. Лампа для фототерапии
10. Подушка неонатальная
11. Кислородный шлем или кислородная палатка
12. Гибкий держатель для дыхательного контура с креплением
13. Встраиваемый аппарат искусственной вентиляции легких Babypuff
14. Подогреваемый матрас
15. Увлажнитель FOG 1140
16. Встраиваемый пульсоксиметр
17. Встраиваемые розетки
18. Источник фототерапевтического излучения с светопроницаемым матрацем
19. Нижняя полка с 2 или 4 выдвижными ящиками
20. Газовая панель, включая: регулировка кислорода, воздуха, аспиратор, смеситель, встраиваемый аппарат искусственной вентиляции легких Babypuff