Устройство для фототерапии Bilitron 3006





**Бренд:**

Fanem

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

* Микропроцессорный контроль
* Мощность излучения от 16 до 66 μВт/см2\*нм
* Одинаковая мощность излучения в центре и на периферии поля
* Счетчик времени облучения и ресурса лампы
* Возможность распечатки протокола облучения
* Датчик неинвазивного контроля мощности излучения
* Ресурс ламп 20 000 часов
* Повышение температуры тела менее 1,5°С
* Размеры облучателя всего 11,6х23х5 см

**Варианты установки:**

* на мобильном основании с изменяющейся высотой и углом наклона
* на инкубаторе для новорожденных