**Лампа для фототерапии Bilitron Sky 5006**

|  |  |
| --- | --- |
| Лампа для фототерапии Bilitron Sky 5006 | Лампа для фототерапии Bilitron Sky 5006  Лампа для фототерапии Bilitron Sky 5006 |

**Бренд:**

Fanem

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

* Микропроцессорный контроль
* 15 сверхъярких светодиодов (сред. длина волны  460 nм)
* Мощность излучения 35-40 μВт/кв.см на расстоянии 30 см
* Спектр излучения – 400 - 500 nм на расстоянии 30 см
* Одинаковая мощность излучения в центре и периферии светового поля
* Счетчик времени облучения и выработки ресурса ламп
* Возможность распечатки протокола облучения
* Ресурс работы ламп 20 000 часов (6-7 лет работы при эксплуатации 8 часов ежедневно)
* Повышение температуры тела пациента менее 1,5 °С
* Размеры облучателя 36 х27х6,5 см
* Уровень шума – менее 60 Дб
* Защитные очки для фототерапии (опция)

**Варианты установки:**

* на мобильном основании с изменяющейся высотой и углом наклона
* на инкубаторе для новорожденных.