# Лампа для фототерапии Bilitron Sky 5006

Бренд:

Fanem

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

- Микропроцессорный контроль

- 15 сверхъярких светодиодов (сред. длина волны  460 nм)

- Мощность излучения 35-40 μВт/кв.см на расстоянии 30 см

- Спектр излучения – 400 - 500 nм на расстоянии 30 см

- Одинаковая мощность излучения в центре и периферии светового поля

- Счетчик времени облучения и выработки ресурса ламп

- Возможность распечатки протокола облучения

- Ресурс работы ламп 20 000 часов (6-7 лет работы при эксплуатации 8 часов ежедневно)

- Повышение температуры тела пациента менее 1,5 °С

- Размеры облучателя 36 х27х6,5 см

- Уровень шума – менее 60 Дб

- Защитные очки для фототерапии (опция)

Варианты установки:

- на мобильном основании с изменяющейся высотой и углом наклона

- на инкубаторе для новорожденных.