- Мочеточниковый стент cпокрытием Urotech Yellow Star

| Материал: | Алифатический полиуретан (PUR) |
| --- | --- |
| Длительность: | 12 месяцев |
| Покрытие: | Гидрофильное Bio PC-покрытие |
| Тип кончика: | Pigtail ("свинной хвост") |

Производитель: UROTECH, Германия

Набор мочеточникового стента с биопокрытием для длительной установки, с двумя завитками (Pigtail), мультидлина 22-30 см.

| Артикул | Размер | Длина | Тип наконечника | Наличие проводника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-414722-30-BS | 4.7 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-364722-30-BS | 4.7 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EP-410622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-360622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EP-410722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-360722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EP-410822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-360822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |

## Состав набора

### Мочеточниковый стент

- Изготовлен из алифатического полиуретана (PUR)

- Защитное РС-покрытие, которое снижает риск попадания инфекции и инкрустации солей,

что увеличивает время нахождения в организме

- Несколько завитков на обоих концах для изменения длины от 22 до 30 см

- Минимальный риск смещения

- Дренажные отверстия расположены на кончиках стента

- Стенты с открытым и закрытым концом

- Удобные метки для позиционирования

- Рентгеноконтрастный

### Толкатель

- Длина 40 см

### Проводник

- Тефлоновое PTFE покрытие

- Прямой, жесткий, подвижный и закругленный кончик

- Длина 125 см

### Зажим

- Только в наборе стента с закрытым концом

## Размерный ряд стентов Urotech Yellow Star с открытым концом:

| Размер, FR / CH | Длина, см | Артикул для набора без направляющего проводника | Артикул для набора с направляющим проводником | Длина направляющего проводника (см) | Диаметр направляющего проводника (дюйм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | 22-30 | EP-414722-30-BS | EP-364722-30-BS | 125 | 0.028” |
| 06 | 22-30 | EP-410622-30-BS | EP-360622-30-BS | 125 | 0.035” |
| 07 | 22-30 | EP-410722-30-BS | EP-360722-30-BS | 125 | 0.035” |
| 08 | 22-30 | EP-410822-30-BS | EP-360822-30-BS | 125 | 0.035” |

| Размер, FR / CH | Длина, см | Артикул для набора без направляющего проводника | Артикул для набора с направляющим проводником | Длина направляющего проводника (см) | Диаметр направляющего проводника (дюйм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | 22-30 | - | EP-394722-30-BS | 125 | 0.028” |
| 06 | 22-30 | - | EP-390622-30-BS | 125 | 0.035” |
| 07 | 22-30 | - | EP-390722-30-BS | 125 | 0.035” |
| 08 | 22-30 | - | EP-390822-30-BS | 125 | 0.035” |

## Размерный ряд стентов Urotech Yellow Star с закрытым концом:

## Внимание!

- Данный товар поставляется в стерильной упаковке и предназначен для индивидуального использования.

- Купленный товар возврату или обмену не подлежит.

- Уточняйте параметры изделия и/или артикул товара, при необходимости проконсультируйтесь с врачом.

- Поставка производится только после оплаты товара.