* **Мочеточниковый стент c покрытием Urotech White Star**

|  |  |
| --- | --- |
| Мочеточниковый стент Urotech White StarМочеточниковый стент Urotech White StarМочеточниковый стент Urotech White StarМочеточниковый стент Urotech White Star | desktop_horizontal.jpg |

# Мочеточниковый стент Urotech White Star

|  |  |
| --- | --- |
| **Материал:** | Алифатический полиуретан (PUR) |
| **Длительность:** | 3 месяца |
| **Покрытие:** | Гидрофильное |
| **Тип кончика:** | Pigtail ("свинной хвост") |
|  |  |

### Производитель:  UROTECH (Германия)

Набор мочеточникового стента с покрытием для длительной и кратковременной установки, с двумя завитками (Pigtail), мультидлина 22-30 см.

| **Артикул** | **Размер** | **Длина** | **Тип наконечника** | **Наличие проводника** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-410622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EN-360622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EN-410722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EN-360722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EN-410822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EN-360822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EN-390622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с закрытым концом | с проводником |
| EN-390722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с закрытым концом | с проводником |
| EN-390822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с закрытым концом | с проводником |

## Состав набора

### Мочеточниковый стент

* Изготовлен из алифатического полиуретана (PUR)
* Несколько завитков на обоих концах для изменения длины от 22 до 30 см
* Минимальный риск смещения
* Дренажные отверстия расположены на кончиках стента
* Стенты с открытым и закрытым концом
* Удобные метки для позиционирования
* Рентгеноконтрастный

### Толкатель

* Длина 40 см

### Проводник

* Тефлоновое PTFE покрытие
* Прямой, жесткий, подвижный и закругленный кончик
* Длина 125 см

### Зажим

* 2 зажима в наборе стента с закрытым концом

### Размерный ряд стентов Urotech White Star с открытым концом:

|  |
| --- |
| **Размер, FR / CH** | **Длина, см** | **Артикул для набора без направляющего проводника** | **Артикул для набора с направляющим проводником** | **Длина направляющего проводника (см)** | **Диаметр направляющего проводника (дюйм)** |
| **06** | 22-30 | EN-410622-30-BS | EN-360622-30-BS | 125 | 0.035” |
| **07** | 22-30 | EN-410722-30-BS | EN-360722-30-BS | 125 | 0.035” |
| **08** | 22-30 | EN-410822-30-BS | EN-360822-30-BS | 125 | 0.035” |

### Размерный ряд стентов Urotech White Star с закрытым концом:

|  |
| --- |
| **Размер, FR / CH** | **Длина, см** | **Артикул для набора без направляющего проводника** | **Артикул для набора с направляющим проводником** | **Длина направляющего проводника (см)** | **Диаметр направляющего проводника (дюйм)** |
| **06** | 22-30 | - | EN-390622-30-BS | 125 | 0.035” |
| **07** | 22-30 | - | EN-390722-30-BS | 125 | 0.035” |
| **08** | 22-30 | - | EN-390822-30-BS | 125 | 0.035” |

## Внимание!

* Данный товар поставляется в стерильной упаковке и предназначен для индивидуального использования.
* Купленный товар возврату или обмену не подлежит.
* Уточняйте параметры изделия и/или артикул товара, при необходимости проконсультируйтесь с врачом.
* Поставка производится только после оплаты товара.