- Мочеточниковый стент c покрытием Urotech White Star

# Мочеточниковый стент Urotech White Star

| Материал: | Алифатический полиуретан (PUR) |
| --- | --- |
| Длительность: | 3 месяца |
| Покрытие: | Гидрофильное |
| Тип кончика: | Pigtail ("свинной хвост") |

### Производитель:  UROTECH (Германия)

Набор мочеточникового стента с покрытием для длительной и кратковременной установки, с двумя завитками (Pigtail), мультидлина 22-30 см.

| Артикул | Размер | Длина | Тип наконечника | Наличие проводника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-410622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EN-360622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EN-410722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EN-360722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EN-410822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EN-360822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EN-390622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с закрытым концом | с проводником |
| EN-390722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с закрытым концом | с проводником |
| EN-390822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с закрытым концом | с проводником |

## Состав набора

### Мочеточниковый стент

- Изготовлен из алифатического полиуретана (PUR)

- Несколько завитков на обоих концах для изменения длины от 22 до 30 см

- Минимальный риск смещения

- Дренажные отверстия расположены на кончиках стента

- Стенты с открытым и закрытым концом

- Удобные метки для позиционирования

- Рентгеноконтрастный

### Толкатель

- Длина 40 см

### Проводник

- Тефлоновое PTFE покрытие

- Прямой, жесткий, подвижный и закругленный кончик

- Длина 125 см

### Зажим

- 2 зажима в наборе стента с закрытым концом

### Размерный ряд стентов Urotech White Star с открытым концом:

| Размер, FR / CH | Длина, см | Артикул для набора без направляющего проводника | Артикул для набора с направляющим проводником | Длина направляющего проводника (см) | Диаметр направляющего проводника (дюйм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 22-30 | EN-410622-30-BS | EN-360622-30-BS | 125 | 0.035” |
| 07 | 22-30 | EN-410722-30-BS | EN-360722-30-BS | 125 | 0.035” |
| 08 | 22-30 | EN-410822-30-BS | EN-360822-30-BS | 125 | 0.035” |

### Размерный ряд стентов Urotech White Star с закрытым концом:

| Размер, FR / CH |  | Длина, см | Артикул для набора без направляющего проводника | Артикул для набора с направляющим проводником | Длина направляющего проводника (см) | Диаметр направляющего проводника (дюйм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 |  | 22-30 | - | EN-390622-30-BS | 125 | 0.035” |
| 07 |  | 22-30 | - | EN-390722-30-BS | 125 | 0.035” |
| 08 |  | 22-30 | - | EN-390822-30-BS | 125 | 0.035” |

## Внимание!

- Данный товар поставляется в стерильной упаковке и предназначен для индивидуального использования.

- Купленный товар возврату или обмену не подлежит.

- Уточняйте параметры изделия и/или артикул товара, при необходимости проконсультируйтесь с врачом.

- Поставка производится только после оплаты товара.