# Набор для нефростомии

Бренд:                   UROTECH

Страна-производитель:  Германия

Подробнее о производителе

Нефростомический катетер:

- Материал полиуретан (PUR)

- PC - покрытие для минимального риска инфекции и инкрустации, увеличивающее время нахождения катетера в почке

- Окончание дренажного катетера - pigtail

- Luer Lock коннектор

Пункционная игла:

- 2-х составная пункционная игла

- Использование медицинской стали

- 18G, длинна - 20см

- УЗ - визуализация

Проводник (Lunderquist):

- PTFE - покрытие

Универсальный адаптер:

- Luer Lock конектор и переходная трубка для соединения с внешним мочесборником

- Длина - 10 см