Протезы полового члена



**Бренд:**

Silimed

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

**Протез полового члена с регулируемой длиной.**

Имплант изготовлен из медицинского силиконового эластомера с шероховатой поверхностью. Поставляется в трех диаметрах и варьируемой длиной при помощи четырех наконечников. Показан к установке при мужской сексуальной импотенции. Поставляется в стерильной упаковке.

Длина (A2) - от 120 до 245 мм
Толщина (B) - от 9 до 13 мм
Увеличение длины (A1)- от 0 до +15 мм



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| кат.№  | Регулируемая длина | Диаметр |
| мм |
| A1 | A2 | A1 +A2 | B |
|      |   | 0 | +5 | +10 | +15 | 9 |
| 3109-120 | 0 | +5 | +10 | +15 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 3109-140 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| 3109-160 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 3109-180 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 3109-200 | 200 | 200 | 205 | 210 | 215 |
| 3111-140 | 0 | +5 | +10 | +15 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 11 |
| 3111-160 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 3111-180 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 3111-200 | 200 | 200 | 205 | 210 | 215 |
| 3111-220 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 |