# Тестикулярный протез

Бренд:

Silimed

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

Протез яичка, наполненный силиконовым гелем

Этот имплант заполнен гелем с максимальной биосовместимостью – естественный при тактильном ощущении, с гладкой поверхностью, с посадочной петлей для фиксации. Также можно использовать технику операции без фиксации (при помещении в естественные оболочки яичка)

| Кат.№ | Номер | Объем, куб.см | Размеры, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ось A | ось B |
| 3230-003 | 0 | 3 | 1,6 | 2,2 |
| 3230-005 | 1 | 5 | 1,8 | 2,5 |
| 3230-010 | 2 | 10 | 2,6 | 3,4 |
| 3230-020 | 3 | 20 | 3,1 | 4,4 |
| 3230-030 | 4 | 30 | 3,3 | 4,8 |
| 3230-040 | 5 | 40 | 3,9 | 5,0 |