**Кровать для родовспоможения Fanem MP 7097**

 

**Бренд:**

Fanem

**Страна-производитель:**

Бразилия

##### Полное описание

**Функциональная кровать (дородовая, родовая, послеродовая) для естественного родоразрешения и транспортировки рожениц (рахмановская кровать). Легко трансформируются в обычную кровать и обратно (электропривод).**

Акушерская кровать МР7097 спроектирована в соответствии с концепцией «гуманных родов», согласно которой все до- и послеродовые манипуляции, а также сами роды осуществляются в одной палате, при условии соблюдения всех условий, необходимых для различных вариантов естественных родов, а также т. н. «активных родов», когда роженица самостоятельно выбирает оптимальный способ и положение для родов.

* Подвижная кровать с плавной регулировкой высоты ложа, наклона спинки, положения Тренделенбурга/ Фовлера с помощью электропривода.
* Каркас кровати, включая днище кровати и подставку для ног, выполнены из стали с порошковым напылением, что обеспечивает её исключительную прочность и долговечность.
* Предусмотрена съемная емкость из нержавеющей стали для плаценты и сбора отходящих во время родов жидкостей.
* Матрас в защитном чехле состоит из двух частей и обеспечивает хороший доступ к роженице, удобное расположение пациентки и легкую очистку.
* Регулируемые по высоте поручни используются для того, чтобы пациентка могла держаться за них во время схваток при родах.
* Съемная опорная дуга позволяет роженице менять положение рук во время потуг.
* Регулируемые и съемные подколенные опоры обеспечивают удобное положение роженицы во время некоторых процедур и в ходе родов.
* Регулируемая по высоте инфузионная стойка устанавливается в головной секции.
* Кровать оснащена полкой для инструментов или допплера.

**Габариты:** MP 7097: ШхВхГ – 890 х 700÷970 х 1870 см.

**Комплектация:**

* 4-х секционный матрац с гигиеническим моющимся покрытием (с фиксирующим магнитом)
* Держатель емкости для плаценты (нержавеющая сталь)
* Боковые рукоятки для усиления.
* Опоры для ног с 8 положениями
* Дуговая опора
* Опоры для бедер с фиксатором
* Управление положением и высотой ложа на боковой панели.

**Опции:**

* Стойка для капельницы.
* Полка для принадлежностей и инструментов
* Пульт дистанционного управления положением и высотой ложа.