# Операционный стол Stern OT-5

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе

Стол операционный универсальный механический предназначен для укладки и фиксации больного в положении, создающем наиболее удобный доступ к органам и участкам тела при проведении хирургических операций.

Металлические детали стола изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. 

Панель стола изготовлена из рентген-прозрачных материалов. Конструкция стола обеспечивает возможность ввода кассет с рентгеновской пленкой. 

Стол оснащен матрацами противопролежными с функцией сохранения формы.