# Хирургическое кресло

Бренд:

Olsen

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

- автоматическая регулировка высоты (от 68 до 90 см), наклона спинки и ножной секции;

- мотор производства Bosch;

- регулируемый подголовник с опорой для рук хирурга;

- держатель рулона бумаги;

- вес: 112 кг

Принадлежности:

- навесной операционный светильник (5000 Lux, холодный свет, автоклавируемая рукоятка)

- опора для ног

- поддержка для руки.